|  |
| --- |
| Утверждаю  председатель комиссии  В.Н. Зацепина  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « 02 » февраля 2024 г. |

**Протокол № 2**

**проведения публичных слушаний по проекту «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года**

**Дата и время проведения:** 01 февраля 2024 года в 15.00 часов по местному времени.

**Место проведения:** администрация Новобурановского сельсовета Усть-Калманского района, расположенная по адресу: с. Новобураново, ул. Октябрьская, д.12.

Начало публичных слушаний: 15 час.00 мин.

Окончание публичных слушаний: 15 ч. 20 мин.

**Присутствовали:** 5 чел., из них 1-докладчик.

**Члены комиссии:** 3 чел. из 3 – кворум имеется**.**

**Повестка дня**: обсуждение проекта «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года.

**Предлагается следующий порядок проведения публичных слушаний по проекту «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года:**

1. Краткое вступительное слово с информацией присутствующим о теме и порядке проведения публичных слушаний председателя комиссии Зацепиной В.Н.;

2. Доклады:

- директора МУП «ИСТОК» - Щербининой Н.И.;

3. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления заявок, как в устной, так и письменной форме.

**1. Краткое вступительной слово председателя комиссии,глава администрации Зацепина В.Н.:**

Необходимость утверждения «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года обусловлена требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, а также Проектом приказа Минэнерго России и Минрегиона России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» и прочими нормативно-техническими документами.

Информация о порядке проведения публичных слушаний:

Публичные слушания по проекту утверждения «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года были назначены постановлением администрации Новобурановского сельсовета от 09.01.2024№ 1/1. Данным постановлением создана комиссия, ответственная за организацию и проведение публичных слушаний в количестве 5 человек, установлено, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации по рассматриваемому проекту направлялись до 31.01.2024 до 16.00 в администрации сельсовета. Ознакомиться с проектом актуализированной схемы теплоснабжения можно было на сайте администрации сельсовета. Предлагается время для выступлений установить следующее:

Предлагается время для выступлений установить следующее:

- основной доклад директора МУП «ИСТОК» (Щербинина Н.И.)- 5 минут.

Вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и письменной форме к докладчикам и ответы на них по проекту утверждения «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года - 5 мин.

**Слушали:**

- директор МУП «ИСТОК» Щербинина Н.И.:

«Основаниями для разработки и реализации схемы теплоснабжения являются:

• Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

• Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»

Цели разработки схемы теплоснабжения МО Новобурановский сельсовет является:

• обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей

• оптимизация режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей.

Установленная тепловая мощность котельной 0,2 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,11 Гкал/ч.

Износ оборудования высокий степени.

В муниципальном образовании осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация:

• МУП «ИСТОК» (тепловые сети и отопительная котельная)

Организация внесена в схему теплоснабжения

В схеме теплоснабжения отражены данные по существующему состоянию: функциональная структура теплоснабжения, источники тепловой энергии, тепловые сети, тепловые нагрузки.

На весь расчетный срок схемы теплоснабжения прогнозируется существенный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии

В установленном законодательством порядке не поступило обращений об учете данных в схеме теплоснабжения.

**Зацепина В.Н.** –председатель комиссии: «При рассмотрении проекта «Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на период с 2024 года до 2038 года не было выявлено замечаний. Разработанная Схема теплоснабжения в целом отвечает требованиям действующего законодательства и может быть рекомендована для утверждения.

По результатам публичных слушаний комиссия составит заключение, которое будет размещено на официальном сайте администрации Новобурановского сельсовета в сети «Интернет».

В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов, предусмотренных повесткой, публичные слушания 02 февраля 2024 года считать закрытыми в 15 ч. 20 мин. местного времени».

Председатель комиссии:

Глава администрации В.Н. Зацепина

Секретарь комиссии:

Секретарь администрации сельсовета А.Н. Шидловская